## Összesítő
Budakalász Város Önkormányzata - Bölcsőde
2011 Budakalász, Budai út 10. hrsz.: 1700/3
FŐÖSSZESÍTŐ
Tárgy: Árajánlat komplex energetikai kivitelezési feladatok elvégzésére
0
részére a |  |  |  |  | BM | pályázathoz kapcsolódóan
Építési termékek teljesítmény –jellemzőinek meghatározása: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló rendelet 4.§.(3) pontja szerint: „Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása” Az építészeti leírásban egyértelműen beazonosítható építési termék kerültek megjelölésre, így a fentiek alapján ez egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározása is!”
|  |  | Ssz. | Szakág |  | Nettó | Bruttó
|  |  | 1. | Hőszigetelés |  | 0 | 0
|  |  | 2. | Nyílászáró csere |  | 0 | 0
|  |  | 3. | Tetőhéjazat csere |  | 0 | 0
|  |  | 4. | Utólagos falszigetelés |  | 0 | 0
|  |  | 5. | Napelemes rendszer |  | 0 | 0
|  |  | 6. | Fűtés |  | #REF! | #REF!
|  |  | 7. | Gáz |  | #REF! | #REF!
|  |  | 8. | Automatika,elektromosság |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Összesen: |  | #REF! | #REF!
|  | Budapest, | 0

## Hőszigetelés
0
HOMLOKZAT SZIGETELÉS EPS POLISZTIROL
Sorsz. | TÉTEL | IGÉNY | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
[5 empty] | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1. | INDÍTÓ PROFIL | 16 | Lábazati indító profilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez rögzítő dübellel | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | RAGASZTÓ | 3 kg/m2 | Ásványi alapú ragasztóhabarcs pont-perem módszerrel, a hőszigetelés rögzítésére, a hőszigetelő rendszerű homlokzati vakolat részeként, min. 40% felületen (Baumit DuoContact ragasztótapasz) | 360 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | HŐSZIGETELÉS | 16 | Grafitpor adalékos expandált polisztirol hab hőszigetelő lemez (Baumit open reflect) | 360 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | DŰBEL | 6 | Dübeles mechanikai rögzítés, süllyesztett fejű műanyag tárcsával (EJOT H4 ECO 255) | 2160 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | ÜVEGSZÖVETHÁLÓ | 3 kg/m2 | Ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet háló elhelyezése függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, homlokzatszigeteléshez 145 g/m2, 4x5 mm | 468 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | MÉLYALAPOZÁS | 0,2 kg/m2 | Szerves kötőanyagú vakolat alapozó felhordása kézi erővel (Baumit UniPrimer alapozó) | 360 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | NEMES VAKOLAT | 2,5-3 kg/m2 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, egy rétegben gördülőszemcsés, dörzsölt vagy kapart kivitelben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es vastagságban (Baumit Duotop színvakolat 1,5 mm I.színcsoport) | 360 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | ÁTHELYZÉSEK | - | Villámhárítók, parabola antenna, csatorna ejtővezeték leszerelése; a homlokzati hőszigetelés után a villámhárítók visszahelyezése, az ejtővezetékek átalakítása a hőszigetelt állapotra és azok visszahelyezése | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | ÁLLVÁNYOZÁS | - | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,00 m munkapadló magasságig | 623.0248 |  |  | 0 | 0 | 0
HOMLOKZATI FAL KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSE: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
HOMLOKZATI FAL KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
HOMLOKZATI KŐZETGYAPOT
Sorsz. | TÉTEL | IGÉNY | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
[5 empty] | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1. | RAGASZTÓ | 8 kg/m2 | Ásványi alapú ragasztóhabarcs pont-perem módszerrel, a hőszigetelés rögzítésére, a hőszigetelő rendszerű homlokzati vakolat részeként, min. 40% felületen (Baumit kőzetgyapot ragasztótapasz) | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | HŐSZIGETELÉS | 16 | Kőzetgyapot hőszigetelő lemez (Rockwool Frontrock Max E) | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | DŰBEL | 6 | Dübeles mechanikai rögzítés, süllyesztett fejű műanyag tárcsával (EJOT H4 ECO 255) | 960 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | ÜVEGSZÖVETHÁLÓ | 3 kg/m2 | Ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet háló elhelyezése függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, homlokzatszigeteléshez 145 g/m2, 4x5 mm | 176 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | MÉLYALAPOZÁS | 0,2 kg/m2 | Szerves kötőanyagú vakolat alapozó felhordása kézi erővel (Baumit UniPrimer alapozó) | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | NEMES VAKOLAT | 2,5-3 kg/m2 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, egy rétegben gördülőszemcsés, dörzsölt vagy kapart kivitelben, homlokzaton, 1,5 mm-es vastagságban (Baumit Szilikat Top színvakolat 1,5 mm I. színcsoport) | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
HOMLOKZATI FAL KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSE: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
HOMLOKZATI FAL KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LÁBAZAT SZIGETELÉS FORMAHABOSÍTOTT POLISZTIROL
Sorsz. | TÉTEL | IGÉNY | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
[5 empty] | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1. | RAGASZTÓ | 3 kg/m2 | Ásványi alapú ragasztóhabarcs pont-pont módszerrel, a hőszigetelés rögzítésére, a hőszigetelő rendszerű homlokzati vakolat részeként, min. 40% felületen (Baumit DuoContact ragasztótapasz) | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | HŐSZIGETELÉS | 10 | Lábazati formahabosított expandált nagy nyomószilárdságú hőszigetelő polisztirol lemez (Baumit Expert) | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | DŰBEL | 6 | Dübeles mechanikai rögzítés, süllyesztett fejű műanyag tárcsával (EJOT H4 ECO 235) | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | ÜVEGSZÖVETHÁLÓ | 3 kg/m2 | Ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet háló elhelyezése függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, homlokzatszigeteléshez 145 g/m2, 4x5 mm | 52.8 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | MÉLYALAPOZÁS | 0,2 kg/m2 | Szerves kötőanyagú vakolat alapozó felhordása kézi erővel (Baumit UniPrimer alapozó) | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | LÁBAZATI VAKOLAT | 5 kg/m2 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín (Baumit színvakolat 1,5 mm I.színcsoport) | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
LÁBAZATI FAL HŐSZIGETELÉSE: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LÁBAZATI FAL HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PADLÁSFÖDÉM HŐSZIGETELÉSE
Sorsz. | TÉTEL | IGÉNY | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
[5 empty] | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1. | ELŐKÉSZÍTÉS |  | Meglévő födémszerkezet tisztítása, pormentesítése sepréssel | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | HŐSZIGETELÉS | 12 | 12 cm vastag üveggyapot hőszigetelő filc - ISOVER DOMO λD = 0,036 W/mk Nem éghető , tűzvédelmi osztálya A2. Pára áteresztő. Ellenáll a kártevőknek, rágcsálóknak és rovaroknak. | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | HŐSZIGETELÉS | 12 | 12 cm vastag üveggyapot hőszigetelő filc - ISOVER DOMO λD = 0,036 W/mk Nem éghető , tűzvédelmi osztálya A2. Pára áteresztő. Ellenáll a kártevőknek, rágcsálóknak és rovaroknak. | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAKARÁS | 1 | Mikroszálas szerkezetű páratechnikai réteg (ISOVER Tyvek Solid), átlapolásoknál ragasztószalaggal lezárva | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
PADLÁSFÖDÉM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PADLÁSFÖDÉM HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LAPOSTETŐ HŐSZIGETELÉSE
Sorsz. | TÉTEL | IGÉNY | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
[5 empty] | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1. | ATTIKA ÉPÍTÉS | - | Facsomagok és deszkázat elhelyezése attikafal tetjén az újonnan készített ereszszegélyhez | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ERESZSZEGÉLY | - | Ereszszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, horganyzott lemezből, 33 cm kiterített szélességgel. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | ERESZCSATORNA |  | Függő ereszcsatorna szerelése lágyfedésű tetőhöz horganyzott bádoglemezből 50 cm kiterített szélességig | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | SZIG. PERFORÁLÁS | - | Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása 25x25 cm-es raszterben, kettő vagy több réteg lemez esetén | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | SZIG. FELVÁGÁS | - | Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, hólyagjainak, gyűrődéseinek felvágása ragasztott vagy olvasztott szigetelőlemeznél kettő vagy több réteg lemez esetén | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | KISZELLŐZŐ BONTÁSA | - | Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kétágú pára- vagy salakszellőzők | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | HŐSZIGETELÉS | 20 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM GRAFIT 100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm Attika függőleges és vízszintes felületére is. | 143 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | PONTSZERŰ RÖGZÍTÉS | 7 | Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek illetve hőszigetelő táblák szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése tetőkön, 20 m épületmagasságig, vízszintes, függőleges vagy ferde felületen, pórusbeton vagy tégla anyagú aljzatszerkezetnél, műanyag beütődübelekkel és fém szegekkel | 910 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | TETŐ VÍZSZIGETELÉS | 2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; két réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen,minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintés plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | LETERHELÉS, JÁRÓLAP | - | Csapadékvíz elleni szigetelés; Terasz, járda kialakítása vagy tetőszélek és sarkok leterhelése beton járólapokkal Közlekedési útvonal | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
LAPOSTETŐ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LAPOSTETŐ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK
Sorsz. | TÉTEL | IGÉNY | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
[5 empty] | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1. | KÁVA HŐSZIGETELÉS | 3 | Grafitpor adalékos expandált polisztirol hab lemezzel képzett nyílászáró káva höszigetelés a homlokzati felületképzéssel megegyezően (Baumit) | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | KÜLSŐ PÁRKÁNY BONTÁS | - | Meglévő külső ablakpárkány bontása | 31.74 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | KÜLSŐ PÁRKÁNY ÉPÍTÉS | 25 | Külső alumínium ablakpárkány elhelyezése, külső nyílászáróhoz illesztve 20 cm szélességben | 31.74 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | LEFOLYÓCSATORNA BONTÁS | - | Meglévő lefolyó ereszcsatorna bontása | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | LEFOLYÓCSATORNA ÉPÍTÉS | - | Új lefolyócsatorna építése újonnal készült homlokzati szigetelésen keresztül rögzítve | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | VASBETON PÁRKÁNY LEVÁGÁS | - | Zárófödám konzolos párkánykinyúlás levágása vágókorongos technológiával. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | ELŐTETŐ BONTÁS | - | Meglévő acélszerkezetű előtetők bontása 1,2x0,7m; 12x0,6m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | ELŐTETŐ FEDÉS BONTÁSA | - | Meglévő, megmaradó acélszerkezetű előtető fedésének bontása 4,6x7,7m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | ELŐTETŐ FEDÉS KÉSZÍTÉSE | - | Meglévő acélszerkezetű előtető cserepeslemezfedés készítése széleken lezárva szegélyelemekkel rögzítésekkel kompletten 4,6x7,7m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | ELOSZTÓSZEKRÉNY AJTÓ | - | Villamos elosztószekrényajtó elhelyezzése helyszíni méretfelvétel alapján felületkezelve beépítőkerettel kompletten 70x100 m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | VAKOLATPÓTLÁS | - | Régi vakolt felületek leverése előragasztása homlokzati szigetelés alatt meglévő falazaton | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | HULLADÉK | - | Vegyes építési törmelék konténeres elszállítása 7 m3-es konténerben | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  |  |  | HŐSZIGETELÉS |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0
[6 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0

## Nyílászárók
darab | Megnevezés | Szerkezet | névleges nyílás méret |  | Felület | UW | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen |  | Nettó Díj összesen |  | Nettó SZUMMA
|  |  | szélesség | magasság
1 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 55 | 150 | 0.825 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 70 | 145 | 1.015 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 82 | 146 | 1.1972 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 115 | 150 | 1.725 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
2 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 120 | 150 | 1.8 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
3 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 56 | 147 | 0.8232 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | Fa bejárati portál | Kétszárnyú, osztott, felülvilágítóval | 218 | 304 | 6.6272 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | Fa belső ajtó | kétszárnyú. Osztott, üveg nélküli. | 218 | 304 | 6.6272 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
4 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 120 | 60 | 0.72 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
6 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 60 | 60 | 0.36 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 224 | 245 | 5.488 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 145 | 150 | 2.175 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
5 | BUKÓ-NYILÓ MŰANYAG ABLAK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 160 | 145 | 2.32 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | KÉTSZINTES ÉPÜLET TÁROLÓ AJTÓ | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 75 | 210 | 1.575 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | KÉTSZINTES ÉPÜLET EMELETI BEJÁRATI AJTÓ | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 90 | 200 | 1.8 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | KISÉPÜLET WC AJTÓ | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 90 | 210 | 1.89 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | KÉTSZINTES ÉPÜLET FÖLDSZINTI BEJÁRATI AJTÓ | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, fa keretszerkezet | 100 | 200 | 2 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
2 | KISÉPÜLET AJTÓK | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 100 | 210 | 2.1 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
1 | KISÉPÜLET ÉSZAKI AJTÓ | Háromrétegű üvegezés, argongáz töltésű, LOW-E bevonat, melegperemes, PVC keretszerkezet | 100 | 190 | 1.9 | 1.1 |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
35 | [7 empty] | HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK ÖSSZESEN: | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
darab | Megnevezés | Szerkezet | névleges nyílás méret |  | Felület | UW | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen |  | Nettó Díj összesen |  | Nettó SZUMMA
|  |  | szélesség | magasság
18 | LÉGBEVEZETŐ | Higroszabályozású légbeeresztő óvodákba AERECO EMM 716, külső esővédővel, Aerecp AEA 731 ablakba beépítve | - | - | - | - |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
35 | BONTÁS | Nyílászárók bontása hulladékelszállítással | - | - | - | - |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
35 | HELYREÁLLÍTÁS | Nyílászáró beépítése utáni belső fal javítása vakolatok pótlásával, gletteléssel és festéssel | - | - | - | - |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
32 | BELSŐ PÁRKÁNY | Belső műanyag párkány elhelyezése záróprofillal, ragasztóval rögzítve | - | - | - | - |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK ÖSSZESEN: | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[9 empty] | Anyag |  | Munkadíj |  | Összesen
[5 empty] | NYÍLÁSZÁRÓ |  |  | NETTÓ | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | ÁFA | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | BRUTTÓ | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0

## Tetőhéjazat csere
TETŐHÉJAZAT CSERE
Sorsz. | TÉTEL | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
|  |  |  | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1. | BONTÁS | Meglévő cserépfedés és cseréplécezés bontása | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | CSATORNA BONTÁSA | Meglévő horganyzott eresz és lefolyócsatorna bontása | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TETŐFÓLIA | Tetőfólia és alátátlemez mérsékelten hővisszaverős felületü tetőfólia elhelyezése | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | ELLENLÉC | Tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | CSERÉPLÉC | Teljes tetőfelületen cseréplécezés készítése | 380 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | BONTÁS | Ereszdeszkázat bontása | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | ERESZDESZKÁZÁS | Ereszdeszkázat készítése felületkezelve 1 réteg alapozóval, 2 réteg fedőmázolással | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | FAVÉDELEM | Faanyagok rovar és kártevők elleni védeleme vizesbázisú fevédőszerrel | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | FAVÉDELEM | Faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszeres kezelése | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | CSERÉPFEDÉS | Creaton Róna hornyolt egyenesváfágsú tetőcserépfedés készítése kúpcserepekkel, szegélycserepekkel, szellőzőcserpekkel 20,5x40 cm | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | TETŐKIBÚVÓ | Tetőkibúvó ablak elhelyezése 45x55 cm | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | CSATORNA KÉSZÍTÉSE | Horganyzott lefolyó és ereszcsatorna készítése tetőlemez kerülete mentén 50 cm kiterített szélességig | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | ERESZSZEGÉLY KÉSZÍTÉSE | Horganyzott ereszszegély készítése 50 cm kiterített szélességig | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
TETŐHÉJAZAT CSERE: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TETŐHÉJAZAT CSERE ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## egyéb építés
UTÓLAGOS TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETLÉS
Sorsz. | TÉTEL | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
|  |  |  | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1 | Belső tisztasági festés | Belső tisztasági festés apróbb javításokkal. | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | burkolat eltávolítás | járólap és csempe, sitt elszállítással | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | hidegburkolás | új fürdőszobában csempézés, járólapozás közepes árfekvésű burkolatokkal | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | melegburkolás | új csoportszobában linóleum burkolat szegéllyel | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | villanyszerelés | Folyosó kialkatásához falazás 10 cm ytongból | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Új bejárat | Utcai homlokzaton új bejárati portál nyitása a tervek alapján és egy belső méretben ezzel egyező portál elhelyezése folyosó kialakításával | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | VÍZSZIGETELÉS | Utólagos falszigetelés készítése rozsdamentes fémlemez besajtolásos technológiával meglévő téglafalazatban 42 cm mélységben | 61 |  |  | 0 | 0 | 0
HOMLOKZATI FAL KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSE ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## napelem
Napelemes rendszer 3,64 KWp
TETŐHÉJAZAT CSERE
Sorsz. | VTSZ | LEÍRÁS | mennyiség | nettó egységár |  | nettó összesen |  | ÖSSZESEN
|  |  |  | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj
1. | 85414090 | 260 wp specifikus telj. Napelem | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 73089098 | Mapelemes tartószerk. Rögzítőkkel | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 850440088 | 3,7 Kwac névleges telj. Inverter | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 73121020 | Kábelezés | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 85011091 | DC csatlakozó doboz, túláram védelemmel | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 85011091 | Fogadóhálózat kiéoítése | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | - | Szerelési és beüzemelési díj | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Napelem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Fűtés
Budakalász_ Bölcsöde
korszerűsítési munkáinak költségvetése
KÖZPONTI FŰTÉS
2011 Budakalász, Budai út 10.
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA
Bontási munkák
1 | Meglévő fűtési vezeték bontása 2"-ig, elszállítása | 40 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Meglévő radiátor szerelvények bontása, visszaszerelése | 52 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Meglévő szerelvények, berendezések elbontása | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fűtés szerelési munkák
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,univerzális hat csatl.lapradiátor , 2-soros, 2 konvektorlemezes, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
1 | 22DK-600x600 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22DK-600x1100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 22DK-600x900 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11EK-600x600 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Radiátor kötés átalkítás meglévő csövezeték új NA15-ös termosztatikus szelephez | 24 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Radiátor kötés átalkítás meglévő csövezeték új NA15-ös visszatérő csavarzathoz | 24 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, termosztatikus szeleptest előbeállítással nikkelezett vörösöntvényből, egyenes kivitelű, 1/2", Kvs=0,73, 3712-02.000 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, visszatérő csavarzat, egyenes kivitelű, nikkelezett, 1/2", 0356-02.000 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva, termosztátfej beépített érzékelővel, 2 takarékütközővel, 6-28℃, 6000-00.500 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, szénacél kívül horganyzott cső, csőidomokkal. [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
9 | d28x1,5 | 20 | fm | 0 | 1700 | 0 | 34000 | 34000
10 | d15x1.2 | 50 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | d18x1.2 | 15 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | d22x1.5 | 30 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | d28x1,5 | 50 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | d35x1,5 | 20 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | d42x1,5 | 30 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF3, falvastagság: 14,0 mm, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 35 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Csatlakozási pont kialakítása meglévő fűtési hálózathoz | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Egyedi kialakítású OSZTÓ, Csonkok: 1db DN50; 3db DN32; Külső menettel, Tartó lábakkal, hőszigeteléssel, töltő-ürítő csonkkal. L=600mm. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Egyedi kialakításó GYŰJTŐ, Csonkok: 1db DN50; 3db DN32; Külső menettel, Tartó lábakkal, hőszigeteléssel, töltő-ürítő csonkkal. L=600mm. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, PNEUMATEX Magnet ZUM 32 iszapleválasztó 5/4"BM mágneses, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, PNEUMATEX Vent ZUV 32 mikrobuborék leválasztó 5/4"BM, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN32, 1 1/4" bm., kvs=32.50, szitasűrűség 600 ľm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN20, 3/4" bm., kvs=7.80, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal,[vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN32, G 1 1/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=17,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072010 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN40, G 1 1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=19,00, vörösöntvény szelepházzal, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN20, G 3/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=6,00, vörösöntvény szelepházzal, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, PNEUMATEX SU 50.3 butil zsákos tágulási tartály 50 liter PS=3bar P0=1,5bar keskeny hengeres forma fűtő-hűtővíz rendszerekhez, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény, PNEUMATEX DSV 15-2,5 H bizt. szelep 1/2"BM PSV=2,5bar, Cikkszám: 5371025 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Avatatlan zárás ellen védett elzáró szerelvény; DN15 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, (kötések, tömítések külön tételben történő elszámolásával), DN 15 (1/2") gömbcsap, MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műa.fogantyúval, PN16, DN20, 3/4", kb., (-10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, nikkelezett sr szelepházzal, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műanyag fogantyúval, PN16, DN40, 1 1/2", bm, kvs=200, (-10...+100)°C, teljes átöml. nikkelezett sr szelepházzal, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műa.fogantyúval, PN16, DN32, 1 1/4", kb., (-10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, nikkelezett sr szelepházzal, 1075710 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Manométer elhelyezése, lemezházas, NELKE-WATTS Termo-hidrométer-axiális hátsó csatl.hőmérő és nyomásmérő kombi műszer 80 mm átmérő 0-40mWS nyomásig, 0-120℃-ig, TIRA 40, 1/2", 03.31.240 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Grundfos ALPHA2 25-60 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), használati melegvíz rendszerhez, 1 1/2", Grundfos MAGNA 25-80 N 180 1x230V PN6/10, HVM cirkulációs szivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, rozsdamentes acél házzal, menetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, Cikkszám: 52-151-020 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Melegvíz tároló felszerelése ,Heizer BSH-250 HMV tároló; 250 l-es; szigeteléssel; D=670 mm; H= 1450 mm; M=140 kg+250 kg; Hőcserélő felülete: 3.8 m2 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, nedvesenfutó, egysugaras, DN 15, ZENNER ENK-C egysugaras, nedvesenfutó, szárnykerekes, DN15 L=110 mm Qn=1,5 m³/h lakásvízmérő, hidegvízre (30°C), H és V (felszálló vagy leszálló ágas) beépítésre, 22E03-002 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kondenzvíz elvezető rendszer kialkítása: DN40 PVC műanyag csőrendszerrel, legközelebbi szennyvíz csatlakozási ponthoz | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Fűtési rendszer átmosatása, feltöltése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Fűtési rendszer nyomáspróbája, nyomáspróba jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Fűtéshálózat műszeres beszabályozása, beüzemelése. Beszabályozási jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Rendszer installáció, programozás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Fűtési rendszer próba üzeme | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Átadási dokumetntáció | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  | Központi fűtés |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0

## Automatika, elektromosság
Budakalász_ Bölcsöde fűtéskorszerűsítési munkáihoz
korszerűsítési munkáinak költségvetése
AUTOMATIKA, ELEKTROMOS SZERELÉS
2011 Budakalász, Budai út 10.
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA
Elektromos szerelési munkák
1 | Kazánházi meglévő elektromos rendszer bontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EPH kialkítás, és mérési jegyzőkönyv | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kazán és szobatermosztát elektromos hálózatra való kapcsolása bekötés és betanítása | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  | AUTOMATIKA, VILLANYSZERELÉS |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0

## Gázellátás
Budakalász_ Bölcsöde
korszerűsítési munkáinak költségvetése
GÁZELLÁTÁS
2011 Budakalász, Budai út 10.
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA
Bontási munkák
1. | Meglévő állókazán és gázbojler elbontása és deponálása | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Meglévő füstgáz elvezető rendszer elbontása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gázellátás szerelési munkák
Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, csőbiloncsekkel, sárgára festve, SUPERSAN félkemény vörösrézcső, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
1 | F25 18 x 1 mm | 5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | F25 22 x 1 mm | 5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kondenzációs kazán felszerelése, gázoldali bekötése, 35kW csúcsteljesítményre beüzemelve. Garanciális beüzemeléssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Füstgáz/égisi levegő rendszer: Indító idommal, ellenörző idommal, tető átvezető idommal, füstcső végelemmel, L=6m. Szükséges kiegészítőkkel együtt | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Szükséges gázszolgáltatói nyomáspróba és szilárdság ellenőrzés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gáz MEO, átadási dokumentációval, gáztervek elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  | GÁZELLÁTÁS |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0

## Víz-csatorna
Budakalász_ Bölcsöde
korszerűsítési munkáinak költségvetése
Víz-csatorna ellátás
2011 Budakalász, Budai út 10.
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA
Víz és csatorna
1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Könnyűbeton fal bontása, 15 cm vastagságig | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, szárnyas fém fogantyúval, PN16, DN25, G 1", bm., kvs=67, (-10...+100)°C, teljes átöml. sr. nikk. szelepház, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25, Honeywell ivóvíz szűrő MiniPlus, réz szűrőcsészével, rozsdament.100mikron szűrő, 1", külső menet+hollander, PN16, max 80°C, (kvs=7,2), FF06-1AAM | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvéséssel), 3/4 "-ig, HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben, 10 bar, 95 ℃, | 3 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), használati melegvíz rendszerhez, 1 1/4", Grundfos Comfort UP 20-14BX PM, HMV cirkulációs szivattyú, állandó mágneses motorral, beépített elzáróval és visszacsapó szeleppel, menetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése és átszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, stb. | 10 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  | AUTOMATIKA, VILLANYSZERELÉS |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0